Załącznik nr 5 do SWKO

Wykaz sprzętu medycznego znajdującego się  w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej, będącego własnością Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

| L.p. | Nazwa urządzenia, typ, producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Podstawa użytkowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator hematologiczny SYSMEX KX – 21, firma Sysmex Polska Warszawa | A7111 | 2002 | własność |
| 2. | Cieplarka z wymuszonym obiegiem powietrza BF53, dostawca Merazet S.A. Poznań | 07-15557 | 2007 | własność |
| 3. | Wirówka stołowa MPV-223e, 230V, dostawca MPW Med. Instruments Warszawa | 10223e012807 | 2007 | własność |
| 4. | Sahara III, dostawca Sarsted Sp. z o.o. Warszawa | 99121783 | 2009 | własność |
| 5. | Wirówka- zestaw- MPW350e, dostawca MPW Med. Instruments Warszawa | 10350e085409 | 2009 | własność |